| Fiche de référence professeur | Présenter un calcul |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe 3 | Marie, Antonia, Jean-baptiste, Lisa |
| Relecture | Groupe |  |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Utilisation des symboles de grandeurs et d’unité usuelle

- Ecriture des indices selon les règles de métrologie

- Construction de l’équation aux grandeurs : présentation des modèles de mesure (n=C*V, n=m/M, …), démarche présentée jusqu’à avoir grandeur de sortie = f(grandeurs d’entrée)

- Présentation de l’équation aux unités : entre crochet ; ∅ si pas d’unité

- Présentation de l’équation aux valeurs numériques : grandeur de sortie avec indice = f(valeur des grandeurs d’entrée), résultat avec unité de l’équation aux unités

- Erreurs majeures pénalisantes

- Erreur dans les symboles de grandeurs ou d’unité

- Absence de l’équation aux unités

- Unités non homogènes : ex L et mL dans l’équation

- Oublie d’unité dans l’équation aux unités

- Construction de l’équation aux grandeurs non présentée (en fonction des consignes)

- Absence d’unité pour le résultat final

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Erreur dans l’énoncé des indices

- Grandeur d’entrée avec unité non conforme au système international : sans conversion ex mL / L

- Construction de l’équation aux grandeurs non présentée (en fonction des consignes)

- Résultats qui ne sont pas en écriture scientifique tolérables (trop de chiffres après la décimales)

- Diversités des pratiques

- Présentation de l’équation aux unités diverses

- Système international pas attendu

- Propositions pédagogiques

- Code couleur : grandeurs d’entrée en vert, grandeur de sortie en rouge, grandeur « intermédiaire » en bleu

- Surligner et annoter l’énoncé pour repérer les gradeurs

- Enoncé des grandeurs d’entrée avec leur valeur numérique et de la grandeur de sortie