| Fiche de référence professeur | Réalisation d’une coloration |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe 3 |  |
| Relecture | Groupe B |  |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Réglage du microscope : objectif à immersion, diaphragme ouvert, condenseur en haut, intensité lumineuse élevée

- Champ microscopique pertinent

- Respect des temps de coloration et de décoloration (Gram)

- Respect de l’ordre des colorants (Gram)

- Erreurs majeures pénalisantes

- Mauvais respect de l’ordre de la coloration

- Champ microscopique vide ou trop dense

- Trop de décoloration dans le cas d’un Gram

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Diaphragme pas assez ouvert

- Tâches de colorants

- Mise au point floue

- Diversités des pratiques

- Différents temps de coloration de Gram

- Conditionnement des colorants (borel, flacon compte-gouttes)

- Composition des colorants (Cristal violet/violet de gentiane)

- Dispositif pour la coloration

- Port des EPI (fortement conseillé)

- Propositions pédagogiques

- Faire un Gram séquentiel