| Fiche de référence professeur | DILUTIONS EN CASCADE |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe 1 |  |
| Relecture | Groupe A |  |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Etiqueter les tubes.

- Homogénéisation de l’échantillon

- Prélèvements aseptiques

- Choix de l’instrument de prélèvement (pipette graduée stérile de 1 mL)

- Choix de tube de diluant de volume adéquat

- Changer de pipette à chaque dilution

- Homogénéiser avant le prélèvement suivant

- Gérer les déchets au fur et à mesure : pipette dans le DASRI

- Erreurs majeures pénalisantes

- Oubli de l’asepsie

- Choix d’instrument non stérile

- Erreur dans les volumes de diluant

- Pas de changement de pipette entre chaque dilution

- Absence d’homogénéisation entre chaque dilution.

- Mauvaise gestion des déchets : pipettes contaminées posées sur la paillasse.

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Technique d’homogénéisation autre que le vortex

- Positionnement vertical de la pipette contre la paroi du tube

- Pointe de la pipette qui plonge trop profondément dans la suspension

- Elimination ou non de 1 mL de suspension dans le dernier tube afin d’avoir une série de tubes de volume équivalente.

- Diversités des pratiques

- Homogénéisation : au vortex ou par aspiration / refoulement avec la nouvelle pipette

- Système d’aspiration : propipette ou poire d’aspiration.

- Propositions pédagogiques

- Laisser l’initiative à l’élève de choisir le matériel, les quantités de pipettes stériles, les tubes avec les bons volumes de diluant.