| Fiche de référence professeur | Burette/Dosage volumétrique |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe 2 |  |
| Relecture | Groupe D |  |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Remplissage de la burette (sécurité)

- Ajustage à zéro (base du ménisque ou croix)

- Pas de bulles dans le robinet

- Lecture des volumes équivalents

- Choix d’une pipette jaugée pour la prise d’essai

- Bonne utilisation de la pipette jaugée (voir fiche correspondante)

- Agitation constante pendant le dosage

- Erreurs majeures pénalisantes

- Erreur de lecture des volumes équivalents

- Pas d’ajustement de la burette à zéro

- Pas d’ajout de l’indicateur coloré

- Bulles dans le robinet ?

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Pas ou mauvaise agitation

- Mauvaise appréciation de la zone de virage

- Bulles dans le robinet ?

- Diversités des pratiques

- Choix des indicateurs colorés (dilués ou les remplacer pour qu’il ne soit pas CMR)

- Propositions pédagogiques

- TP chou rouge pour créer son propre indicateur coloré