| Fiche de référence professeur | Utilisation des pipettes en verre (jaugées et graduées) |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboration | Groupe 3 | Lisa, Antonia, Marie, Jean-Baptiste |
| Relecture | Groupe A | Patrick, Eric, Jean-Baptiste |

- Attendus pour un niveau maitrisé

- Conditionnement de la pipette (mise en solution)

- Vider la solution de rinçage dans un bécher poubelle

- Tenir la pipette droite

- Ajustage à la descente

- Inclinaison du récipient à 45°C

- Essuyer la pointe de la pipette

- Ajustage du bas du ménisque avec le trait (de graduation ou de jauge)

- Erreurs majeures pénalisantes

- Tenir la pipette droite non respecté

- Ajustage du bas du ménisque avec le trait (de jauge) (mais difficilement vérifiable)

- Ajustage à la descente non respecté (mais difficilement vérifiable)

- Inclinaison du récipient non respecté

- Tenu du récipient avec la main faible (mais difficilement vérifiable)

- Respect du deuxième trait de jauge pour les pipettes à 2 traits de jauge

- Erreurs mineures non pénalisantes

- Essuyer la pointe de la pipette non respecté

- Ajustage au trait dans le flacon d’origine

- Diversités des pratiques

- Prélèvement dans un bécher propre ou directement dans un flacon individuel selon la consigne

- Essuyer avant ou après ajustage

- Propositions pédagogiques

- Etude comparative avec différentes pipettes (1 traits, 2 traits)