FICHE PROFESSEUR
	Titre
	ETUDE D’UNE PHOTORESISTANCE

	Type d'activité
	Activité expérimentale (AE)

	Objectifs de l’activité
	Pratiquer une démarche expérimentale mettant en œuvre un capteur.
Réinvestir les bases de l’électricité vues dans les niveaux précédents : réaliser des mesures de grandeurs électriques, réaliser un montage, etc.

	Références par rapport au programme
	Ces activités illustrent le thème OBSERVER,
et le sous thème  ONDES ET PARTICULES,
en classe de TERMINALE S

	
	Notions et contenus

Détecteurs d’ondes (mécaniques et électromagnétiques) et de particules (photons, particules élémentaires ou non).
	Compétences attendues

Pratiquer une démarche expérimentale mettant en œuvre un capteur.


	Conseils de mise en œuvre
	Ce document propose une activité expérimentale avec évaluation de type ECE.
Le professeur débute la séance en présentant un bref historique de l’histoire de l’éclairage public en France (diaporama) permettant d’introduire la problématique d’un éclairage automatique, donc du recours à l’utilisation d’un capteur.

L’activité expérimentale se décompose en 2 parties :

   - la première est destinée à faire connaissance avec le capteur (fonction et mise en œuvre dans un circuit)
   - la deuxième est destinée à réinvestir ce qui a été vu précédemment afin d’inclure le capteur dans un dispositif de détection tout en ayant recours à des ressources documentaires.

Premier Appel :

L’élève (ou le binôme) propose un protocole à l’oral au professeur visant à mesurer la résistance de la photorésistance en fonction de l’éclairement reçu. (cf. fiche de l’AE « Notation et aide à l’évaluation ».) 

NB : L’utilisation de la loi d’Ohm peut être une alternative à la mesure qui n’est d’ailleurs pas notée.
Second Appel :

L’élève doit placer le voltmètre en dérivation sur la photorésistance et l’ampèremètre en série sur le schéma. (cf. fiche de l’AE « Notation et aide à l’évaluation ».)

Troisième Appel :

L’élève doit réaliser le montage, générateur éteint, correspondant au schéma validé par le professeur. (cf. fiche de l’AE « Notation et aide à l’évaluation ».)

Quatrième Appel :

L’élève propose à l’oral le sens de branchement de la DEL et la valeur de Uréf en justifiant ses propos à l’aide de la première partie de l’AE et des documents. (cf. fiche de l’AE « Notation et aide à l’évaluation ».)

Cette compétence assez exigeante nécessite que le professeur soit bien vigilant à la progression des élèves dans leur raisonnement. Il peut être utile d’échelonner cet appel en deux fois afin d’éviter que l’élève ne s’englue dans un raisonnement stérile.
Observation en continu : 

Le professeur profite des appels pour faire le point sur les réponses des élèves aux questions évaluées. (cf. fiche de l’AE « Notation et aide à l’évaluation ».)

Ainsi dans sa grille de notation, le professeur raye de D vers A lorsque l’élève répond juste, et de A vers D lorsqu’il répond faux. A la fin de la séance, il ne reste qu’une lettre non rayée, qui correspond au niveau de l’élève pour la compétence VALIDER. 


	Pré-requis

	Loi d’additivité des tensions. 

Grandeurs électriques et leur mesure.
Schémas normalisés (circuit série et dérivation).

Loi d’Ohm.

	Capacités transversales
	ANALYSER - Proposer un protocole en identifiant les paramètres pertinents
REALISER - Réaliser et compléter un schéma permettant de mettre en œuvre le protocole expérimental. 
VALIDER - Extraire les informations des données expérimentales et les exploiter.

	Durée
	2h00

	Auteur
	MASSON Cyril
	Académie de NANCY-METZ


Un rappel avant la séance est nécessaire !


Il est aussi envisageable de fournir la notice des multimètres aux élèves.








