## A2 : Suivi simultané de l’avancement d’une réaction acido-basique par thermométrie et par pHmétrie

Pour une étude complète des dosages enthalpiques, on pourra se reporter à l’article « Dosages enthalpiques » paru dans le B.U.P N°851 (2) – Cahier  enseignement supérieur.

L’étude présentée ci-dessous est simplifiée (calorimètre parfait, pas de prise en compte de l’enthalpie de mélange,….).

1.  Etude théorique

Soit la réaction entre deux réactifs A et B conduisant à un produit P :

# Aaq + Baq = Paq

La réaction a lieu dans un réacteur adiabatique.

Tableau d’avancement :

| A | B | P |
| --- | --- | --- |
| CAVA | CBVB |  |
| CAVA -  | CBVB -  |  |

K=ξVA+VBCBVB−ξVA+VB×CBVB−ξVA+VB=ξVA+VBCBVB−ξVA+VB×fCAVA−ξVA+VB

avec f=CBVBCAVA

Si on néglige la dilution : VA + VB-  VA

K=ξVACAVA−ξVA×CBVB−ξVA=ξVACAVA−ξVA×fCAVA−ξVA

Posons : , Il vient :

K=zCA−z×fCA−z

soit  :  z=KfCA2+z2−zCAf+1 ou  Kz2−KCAf+1+1+K2fCA2=0

Résolvons cette équation du second degré :

Δ=K2CA2x+12+1+2KCAf+1−4KfCA2

z=KCAf+1+1±Δ2K

Dans un réacteur adiabatique (à pression constante) :

dH = 0 = CSdT + rH°d	(Cs désignant la capacité thermique du calorimètre et de son contenu)

d'où :				 CST = -rH = -rHVAz

Conclusion :

ΔT=−ΔrH×VACS×KCAf+1+1−Δ2K

Courbes représentatives de T en fonction de la fraction titrante f pour deux valeurs de la constante de réaction.

Valeurs numériques utilisées :

CA = 0,050 mol/L ; VA = 0,100 L ; CS = 465 J/K ; rH° = -38 kJ/mol ;  K = 40 et K = 1,0 105

## 2. Etude expérimentale

## Suivi simultané de l’avancement d’une réaction acido-basique par thermométrie et par pH-métrie

H3O+ + HO- = 2 H2O

Montage : une sonde résistive (thermistance) adaptée à un multimètre est utilisée pour mesurer la température du milieu réactionnel (affichage de la température au dixième de degré).

Un pHmètre équipé d’une électrode combinée de faible diamètre est utilisé pour mesurer le pH du milieu réactionnel.

## 3. Résultats expérimentaux

| Réactif titrant : acide chlorhydrique Ca=6,5 mol/L Calorimètre : 50 mL sol hydroxyde de sodium Cb  1 mol/L + 150 mL d'eau distillée. |  |
| --- | --- |