|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l’hôpital : MARI**  **Service de stérilisation : MARVINGTSTE** | | | | | **FICHE DE TRAÇABILITE EN STERILISATION** | | | | | |
| **BOITE MICROCHIRURGIE** | | | | | **2 cassettes de stérilisation** | | | | | |
| **Espace Tri lavage** | |  | | | | | | | | |
| Nom de l’agent : Madame L.  Vérification de la présence des DM   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Nom du DM | Nb présents | Nom du DM | Nb présents | | 2 pinces à disséquer fine S/G 18 cm | 2 | 16 pinces à Iris 10cm standards droites Graefe | 16 | | 2 boites Portes aiguilles 12 cm cou. | 2 | 2 boîtes de micro-ciseaux Vannas 12,5 cm droits | 2 | |  |  |  |  |   Lavage en LD : cycle PRION : Oui ~~Non~~ | | | | | | | | | | |
| Date 03/02/17 Signature : | | | | | | | | | | |
| **Espace conditionnement** | | | |  | | | | | | |
| Nom de l’agent :  N° du cycle de lavage :  Cycle  de type Prion : oui – non  Boite recomposée conformément à la demande : oui – non | | | | | | | | | | |
| Liste des instruments absents ou non fonctionnels présents dans ces boîtes | | | | | | | | | | |
| N° de la boite | | | Instrument (quantité et libellé) | | | | | Absent | | Non fonctionnel (si oui, préciser) |
|  | | |  | | | | | 🞏 | | 🞏 : |
|  | | |  | | | | | 🞏 | | 🞏 : |
| Etiquettes éditées   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Bloc OPHTA Micro chir 1/2  Date d’emballage :  Date de péremption : | | et | |  | | --- | | Bloc OPHTA Micro chir 2/2  Date d’emballage :  Date de péremption : | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Date : Signature : | | | | |
| **Espace expédition** |  | | | | | | | | | |
| Nom de l’agent :  N° de cycle d’autoclave  Libération de la charge : Date : heure :  Dossier de traçabilité constitué de :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Eléments constitutifs | Cocher si présent | Eléments constitutifs |  | | Fiche de liaison |  | N° du cycle de lavage : |  | | Fiche de traçabilité |  | N° de cycle d’autoclave |  | | Intégrateur physico chimique |  | Graphique du LD |  | | Résultat du test de bowie dick |  | Graphique de l’autoclave |  |   Dossier de traçabilité archivé sous le numéro dans le classeur « Suivi de stérilisation »: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | Signature : | |